Основна школа «Доситеј Обрадовић» Врба

Врба 29, 36214 Врба, тел/факс 036/865-336;036/5865-582

е-пошта: osvrba@tron-inter.net; веб: osdositejobradovicvrba.weebly.com

Деловодни број: 1152

Датум: 09.07.2018.  године

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –РАДОВИ ЗА ИЗРАДУ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ  У  ОШ``ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ `` ВРБА-ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У РАТИНИ

Број јавне набавке за 2018. годину: ЈН  бр. 3.

Поступак јавне набавке мале вредности

Рок за достављање понуда: закључно са 19.07.2018. године до 10.00 часова

Датум отварања понуда: 19.07.2018. године у 12.00 часова

ВРБА, јул  2018. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015),Одлуке о  покретању поступка јавне набавке мале вредности број  1147 од 06.07.2018.   године  и Решења о образовању  Комисије за јавну набавку  мале вредности  број  1149 од 06.07.2018. године,  припремљена је :

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за  Јавну набавку мале вредности-радови за израду водоводне и канализационе мреже у ОШ»Доситеј Обрадовић»  Врба-издвојено одељење у Ратини.

Број јавне набавке за 2018. годину: ЈН бр. 3

САДРЖАЈ:

| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ..................................................................... |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ................................................................. |  |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.......................................... |  |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ....................................................................................................... |  |
| 5. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА................................. |  |
| 5/1 | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА........................ |  |
| 6. | ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА................................. |  |
| 7. | ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗАКОНА( за подизвођача)................................................................................................................. |  |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ........................................................... |  |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН............................................................................................................................... |  |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.................................... |  |
| 11. 12. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ............................................................ ОБРАЗАЦ СТРУКТУР ЦЕНЕ....................................................................................... |  |
| 13. | МОДЕЛ УГОВОРА.......................................................................................................... |  |
| 14. | ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА РАДОВА ................................................. |  |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Наручилац: Основна школа «Доситеј Обрадовић»Врба

- Врста наручиоца: Просвета

- Скраћени назив:  ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба

- Облик својине: државна  својина

- Седиште и адреса: Врба 29, 36214 Врба

-     Интернет страница Наручиоца: www.osdositejobradovicvrba.weebly.com

- Шифра претежне делатности: 8520

- Матични број: 07100884

- ПИБ:  101957378

- Текући рачун: 840-151660-78

- Тел/факс : 036/865-336

- Законски заступник: директор Јелена Драговић.

- Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку  јавне набавке мале вредности  складу са законом и подзаконским актима под којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке:  Јавна набавка мале вредности –радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба-Издвојено одељење у Ратини.

- Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци мале вредности

- Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 08.00 h до 15.00 h

e-mail: osvrba@tron-inter.net,   факс:036/865-336, 036/5865-582

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предметне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  бр. 3/2018 су радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба-Издвојено одељење у Ратини.

Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000

3.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

  - Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за све елементе који се траже у конкурсној документацији.

Наручилац ће водити поступак на српском језику.

Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце  попуне према приложеним упутствима.

Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.

  - Подношење понуде

Понуде морају бити  у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), подзаконским актима, позивом за подношење понуда и  конкурсном документацијом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може утврдити да се понуда отвара први пут.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да понуду подноси група понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

- Понуде доставити на адресу Наручиоца: Основна школа «Доситеј Обрадовић»Врба, 36214 Врба,  са назнаком: “Понуда за јавну набавку мале вредности –радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба-издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 3/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”

Рок за подношење понуда је 19.07.2018. године до 10.00  часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без обзира на начин достављања, до 19.07.2018.године до 10.00 часова.

3.3. Пријем понуда

Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивом

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

3.4. Отварање понуда

Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца дана 19.07.2018. године са почетком у 12:00 часова.

3.5. Варијанте понуде

Није дозвољено подношење понуде с варијантама.

3.6.Трошкови припреме и подношења понуде

Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме

понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.

3.7. Рок важење понуде

Понуда важи 60 дана од дана  отварања.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3.8. Измене, допуне и опозив понуде

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или  опозив понуде  треба доставити на адресу Основна школа «Доситеј Обрадовић» Врба, Врба 29,  36214 Врба, са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку мале вредности–радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба-издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018, – не отварати“ или

- „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова - –радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба –издвојено одељење у Ратини, ЈН  бр. 03/2018, – не отварати“ или

- „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова -–радови за израду водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба , ЈН  бр. 03/2018, – не отварати“ или

- „Измена и допуна понуде за јавну мале вредности радова -–радови за израду водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба- , ЈН  бр. 03/2018, – не отварати“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају  да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи  понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду,

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

3.10.Учешће подизвођача

Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико  уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који

су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

3.11. Подношење заједничке понуде

Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4.  Закона и то :

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара  или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

3.12. Начин, рок и услови плаћања

Аванс није дозвољен, плаћање се врши по  окончаној ситуацији  најкасније 45 дана од испостављања исправне фактуре.

3.13. Рок и начин извршења

Извођач радова  је дужан да радове изведе у  року  од 35  календарских  дана од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када наручилац упути посебно обавештење извођачу o датуму почетка радова што се констатује у грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

3.14. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а, припадајући ПДВ-е, и укупну цену са ПДВ-ом.

Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а оцењују се тако што  се упоређују укупне цене(укупна цене понуђача  који није у систему ПДВ-а и укупна цена без ПДВ-а понуђача који је у систему ПДВ-а)

Критеријум на основу кога ће  Наручилац извршити  доделу  уговора у ситуацији када постоје две понуде  са истом понуђеном ценом  као најповољнија ће  бити изабрана понуда

понуђача који је раније поднео понуду.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у том случају ће поступити на основу чл. 92. Закона о јавним набавкама.

3.15. Валута

Цена мора бити изражена у динарима и у понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.

3.16. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. Закона

Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су  дужни да у понуди изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат је у конкурсној документацији.

3.17.	Заштита поверљивости података  које  наручилац ставља понуђачима 	на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

3.18.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 08.00 часова до 13.00 часова, са назнаком – Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне

документације, јн бр.03/2018 ––радови за израду водоводне и канализационе мреже  у   ОШ»Доситеј Обрадовић»  Врба- одељење у ратини , ЈН  бр. 03/2018 путем факса 036/865-336, путем електронске поште на e-mail адресу osvrba@tron-inter.net , или путем поште на адресу наручиоца: Врба 29, 36214 Врба.

Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњења конкурсне документације, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набаки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на начин одређен чланом 20.ЗЈН.

3.19. Измене и допуне конкурсне документације

Наручилац задржава право да током рока за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Свака измена и допуна конкурсне документације представљаће саставни део конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Уколико Наручилац измени и допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

3.20. 	Додатна објашњења од понуђача  после отварања понуда  и контрола код  понуђача односно његовог подизвођача.

После отварања понуда наручилац може  приликом стручне оцене понуда    да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења  која ћу му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача као и да изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено чланом 93.ЗЈН.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Понуђачи су у обавези да на захтев наручиоца у току разматрања понуде пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није

дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила

прихватљивом односно одговарајућом.

Наручилац, може уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне  и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

3.21. Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда

Биће разматране само оне понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтев из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. ЗЈН.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце у смислу члана 82. ЗЈН.

3.22. Обустава поступка

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора или из објективних разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, због чега

се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

3.23.	Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев  за заштиту права подноси се  Наручиоцу,  а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља факсом на број 036/865-336, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за заштиту права, које садржи податке из прилога 3Љ. Уколико Наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења Захтева за заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље

активности у поступку јавне набавке.

Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, Захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац Захтева, у складу са чланом 63.став 2.овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. У том случају подношења Захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

Након доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају поднетог Захтева за заштиту права Наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтевом за Заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу Захтева били или могли били познати

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење Захтева из члана

149. става 3.и 4., а подносилац Захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту права од стране истог подносиоца Захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац Захтева знао,или могао знати приликом подношења претходног Захтева.

Подносилац Захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности. Број рачуна за уплату таксе је 840-30678845-06, чифра плаћања153, позив на бр.97 _____ (зависи од општине где се уплаћује), сврха уплате : РАТ са назнаком јавне набавке на коју се

односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник : Буџет РС.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члан 138-167.ЗЈН

3.24. 	Закључење уговора

Наручилац је дужан да  уговор о јавној набавци достави  понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда  наручилац  може закључити  уговор  пре истека  рока за подношење захтева за заштиту права,  у складу са чл. 112. став 2.  тачка 5.) Закона.

3.25.Вишкови радова

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

3.26. Додатни радови (непредвиђени радови)

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење  уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност  наручиоца.

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране

Стручног надзора.

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена

вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

3.27. Повећање обима предмета набавке

У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- Понуда за јавну набавку мале вредности –радови за узраду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба, ЈН  бр. 03/2018.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Шифра делатности |  |
| e-mail |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Матични број |  |
| Порески број ПИБ |  |
| Назив банке и број рачуна |  |
| Лице за контакт |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум, __________							                           Потпис

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| Назив подизвођача |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески број ПИБ |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Назив банке и број рачуна |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1. Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески број ПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Назив банке и број рачуна |  |
| 2. Назив учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески број ПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Назив банке и број рачуна |  |

Напомена:

- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике

П О Н У Д А

| Понуђач: |
| --- |
| Понуда бр. |
| У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да јавну набавку мале вредности –радови за израду водоводне и канализационе мреже у ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба – Издвојено одељење у Ратини, ЈН бр. 03/2018. изведемо под следећим условима |
| Укупна цена (без ПДВ-а) Припадајући ПДВ Укупна цена (са ПДВ-ом) | ___________________ ___________________ ____________________ |
| Рок извођења | 35 календарских дана од дана увођења у посао |
| Начин плаћања | Плаћање се врши по окончаној ситуацији у року од најкасније 45 дана од испостављања исправне фактуре. |
| Рок важења понуде | 60 дана од дана отварања понуде |
| Гарантни рок | 2 године |
| Датум: | Потпис: |
| Понуђач П е ч а т: Подизвођач |

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су тачни подаци  који су у истом наведени.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде    потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и оверавају печатом и понуђач и подизвођач.

5.	УСЛОВИ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 	ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право на  учешће у поступку предметне јавне набавке  има понуђач  који испуњава обавезне услове  за  учешће  у поступку  јавне набавке  дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75. ст.1. тач. 1) Закона

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тач. 2) Закона

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 	прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 	територији (чл. 75. ст. 1. тач.4) Закона

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност обавезних  услова за  учешће  у поступку предметне  јавне набавке,  у складу са чл. 77. став 4. Закона  понуђач доказује достављањем изјаве (образац  изјаве бр. 6.).

__________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач  је дужан да достави изјаву подизвођача потписану од стране  овлашћеног лица и оверену печатом.

Наручилац неће тражити од понуђача  чија  је  понуда оцењена као најповољнија  пре доношење одлуке о додели уговора   да  достави на увид  оригинал  и оверену копију доказа  о испуњености услова  за  учешће  у поступку предметне јавне набавке.

5/1.  ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ   ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - Додатни услови:

-Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да радно ангажује  грађевинског инжењера са важећом лиценцом  413 или 414.

Доказивање:

- Уговор о раду или  ангажовању по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговор о делу     и др.) ;

-фотокопија лиценце.

6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_________________________________________из_______________________,

Адреса: _________________________________________ матични број: _____________,

у поступку јавне мале вредности радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба  -Издвојено одељење у Ратини, ЈН  бр. 03/2018.

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)	Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2) 	Понуђач  и његов законски заступник нису  осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 	осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) 	Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 	има седиште на њеној територији

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: 				                    Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________			                        _______________________

м.п.

__________________________________________________________________________________

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове под редним 	бројевима 1, 2 и 3. Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака, и потпише од стране  овлашћеног лица за сваког члана групе понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).

7.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)

У складу са чланом 77. став 4. Закона ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу:

И З Ј А В У

Подизвођач ___________________________________________ из _________________,

Адреса:_________________________________________, матични број _____________, у поступку јавне набавке  мале вредности Понуда за јавну набавку мале вредности –радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба –Издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018 испуњава све услове  из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 	одговарајући регистар

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 	дела  	као члан организоване криминалне групе, да није 	осуђиван за 	кривична дела 	против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 	примања или давања мита, кривично дело преваре

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 	складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 	седиште 	на њеној територији

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 	заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 	средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: 					Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________

м.п.

Потпис овлашћеног лица подизвођача

_______________________

м.п

__________________________________________________________________________

Напомена:

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима оверен 	овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача)

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама понуђач

__________________________________________________________________________     (навести назив понуђача)

даје следећу

И З Ј А В У

О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

- Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, у поступку јавне набавке  мале вредности–радови за израду водоводне и канализационе мреже у   ОШ» Доситеј  Обрадовић» Врба-издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018.

Датум                                                                                         Понуђач

____________________                   МП                                    _______________________

__________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача  изјава  мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА

ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама понуђач

__________________________________________________________________________

(Навести назив понуђача)

даје следећу

ИЗЈАВУ

Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у поступку јавне набавке  мале вредности Понуда за јавну набавку мале вредности –радови за израду  водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба – Издвојено  одељење у Ратини, ЈН  бр. 03/2018.

Датум                                                                                             Понуђач

____________________                        МП                                ______________________

__________________________________________________________________________

Уколико понуду подноси група понуђача  изјава  мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

10.     ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА

УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

у поступку јавне набавке  мале вредности Понуда за јавну набавку мале вредности –радови за израду водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба –Издвојено одељење у Ратини, ЈН  бр. 03/2018.

даје

ИЗЈАВУ

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима .

Датум                                                                                              Понуђач

____________________                                МП                    _______________________

11.       ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

| Ред. бр. | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| Укупно динара: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач, и не може тражити од Наручиоца  накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

Напомена:	Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,потписан од стране  овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                                 Понуђач

____________________                    МП                                     ______________________

12.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене за јавну набавку - Понуда за јавну набавку мале вредности –радови на изради  водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба, издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018.

| 1.Трошкови материјала укупно | динара без ПДВ-а |
| --- | --- |
| 2. Трошкови радне снаге, механизације, превоза и специјалистичких услуга | динара без ПДВ-а |
| 3. Укупна цена (без ПДВ-а) | динара без ПДВ-а |
| 4. Стопа ПДВ-а |  |
| 5. Износ ПДВ-а на укупну цену | динара |
| 6. Укупна цена (са ПДВ-ом) | ________________ динара са ПДВ-ом |

место: _____________                        М.П.                     потпис овлашћеног лица

датум:_____________

Напомена:

Образац структуре цене понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 	потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,

- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације, превоза и  	 	  специјалистичких углуга.

- Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,

- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;

- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;					- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;

13.   МОДЕЛ УГОВОРА

Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

МОДЕЛ УГОВОРА

радови за израду водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић» Вбра, издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018.

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ОШ»Доситеј Обрадовић» Врба, Врба 29, 36214 Врба (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101957378, матични број 07100884, коју заступа директор Јелена Драговић,  са једне стране

и

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем тексту: Извоћач), које заступа ___________________________, са друге стране.

и са понуђачима из групе понуђача:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Извоћач наступа  са подизвођачем/подизвођачима:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

На основу прихваћене понуде Извоћача број _______, од _______2018. године и Одлуке о додели уговора број : _______од _______2018. године, а након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 03/2018. по  позиву  за подношење  понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана     ________2018. године уговорне стране закључују овај уговор.

Уговорене стране су се споразумела у следећем:

Члан 1.

Наручилац посла поверава, а Извођач радова као најповољнији понуђач изабран у поступку јавне набавке мале вредности радова прихвата обавезу да за потребе наручиоца изведе радове за  израду водоводне и канализационе мреже у  ОШ»Доситеј Обрадовић»Врба-издвојено одељење у Ратини , ЈН  бр. 03/2018.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и условима из овог уговора.

Члан 3.

Извођач радова  ће радове  које су предмет овог уговора извршити  самостално без подизвођача -  са подизвођачима  и то:

- _________________________ за___________________________ радове

- _________________________ за ___________________________радове

- _________________________ за ___________________________радове

- _________________________ за ___________________________радове

Понуђачи  из групе понуђача су:

- _________________________ за__________________________ радове

- _________________________ за __________________________радове

- _________________________ за __________________________радове

- _________________________ за __________________________радове

Члан 4.

На основу прихваћене понуде Извођача радова бр. _____________ од ________________, уговарачи утврђују да укупна уговорена вредност радова са припадајућим порезом из члана 1. овог уговора износи_______________ динара.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом извођача радова  бр.____________ од______.2018. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа, извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:

- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој ће бити извођени радови,

-  обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава обавезу плаћања у складу са уговором,

-  врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених надзорних органа,

-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:

    - поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца,

    - на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински

дневник и грађевинску књигу ,

Члан 7.

Аванс није дозвољен, плаћање се врши по  окончаној ситуацији у року

од  45 дана од испостављања исправне фактуре.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 35 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када наручилац упути посебно обавештење извођачу o датуму почетка радова што се констатује у грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 9.

Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли

предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од утицаја на извођење радова.

У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за извођење радова, извођач нема право на продужење уговореног рока и других уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно-технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац ће писаним путем обавестити извођача радова о именовању надзорних органа  одмах  након  потписивања уговора.

Извођач радова ће одмах након потписивња уговора писаним путем одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити инвеститора.

Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести инвеститора о својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом

Члан 11.

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 12.

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење  уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност  наручиоца.

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке, наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 2 године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 15.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.

Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова  или неквалитетно изведе радове обавезан је да инвеститору плати уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може да износи највише 5% од вредности уговорених радова.

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна изведених радова и одбија од окончане ситуације.

Члан 16.

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.

Члан 17.

Извођач може да раскине овај уговор ако Наручилац не извршава своје уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове обавезе.

Члан 18.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 19.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора и извођења радова.

Члан 20.

Наручилац  и Извођач ће евентуална спорна питања која настану из реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 21.

У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе на уговорену врсту посла.

Члан 22.

Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3 примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА		   		                 ЗА НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за израду водоводне и канализационе мреже |  |  |
|  | ОШ "Доситеј Обрадовић" Врба - Одељење у Ратини |  |  |
|  |  | ј.м | кол. |  | ј.цена |  | укупно |
| 1. | рушење и демонтажа |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за радове на рушењу и демонтажи: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 у цену свих позиција (поредописа појединачних ставки) је урачунато уклањање остатака и вишка материјала након рушења и демонтаже, одвоз материјала на депонију, као и чишћење након тих радова. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | демонтажа постојећих дрвених врата димензија 70-126/220 цм. обрачун по комаду демонтираних врата, комплет. | ком | 21,00 | X |  | = |  |
|  | прозори | ком | 4,00 | X |  | = |  |
| 1.2 | рушење зида одопеке дебљине 12-25 цм. обрачун по м2, комплет. | м2 | 6,00 | X |  | = |  |
| 1.3 | уклањање зидних керамичких плочица са зидова и стубова, са равнањем подлоге. обрачун по м2, комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 285,00 | x |  | = |  |
| 1.4 | уклањање подних керамичких плочица, са равнањем подлоге. обрачун по м2, комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 53,50 | X |  | = |  |
| 1.5 | демонтажа чучаваца са комплетном пропратном инсталацијом,водокотлицем и цевима. позицијом је предвиђена демонтажа уређаја, изношење ван објекта, утовар у транспортно возило и одвоз на депонију. уз уређаје уклонити и сав шут настао демонтажом санитарија. обрачун по комаду уклоњеногсанитарногуређаја. обрачун за све уклноњено комплет. | ком | 10,00 | X |  | = |  |
| 1.6 | демонтажа умиваоника са комплетном пропратном инсталацијом. позицијом је предвиђена демонтажа умиваоника, батерија и осталих припратних инсталација, изношење ван објекта, утовар у транспортно возило и одвоз на депонију. уз уређаје уклонити и сав шут настао демонтажом санитарија. обрачун по комаду уклоњеногсанитарногуређаја.обрачун за све уклноњено комплет. | ком | 6,00 | X |  | = |  |
| 1.7 | демонтажа Wц шоља и писоара са комплетном пропратном инсталацијом,изношење ван објекта, утовар у транспортно возило и одвоз на депонију. уз уређаје уклонити и сав шут настао демонтажом санитарија. обрачун по комаду уклоњеногсанитарногуређаја.обрачун за све уклноњено комплет.. обрачун за све уклноњено комплет. | ком | 2,00 | X |  | = |  |
|  | писоари | ком | 3,00 | X |  | = |  |
| 1.8 | обијање оштећеног малтера . обрачун по м2 обивеногмалтера | м2 | 40,00 | X |  | = |  |
| 1.9 | рушење постојеће ошећене цементне кошуљице исподподних плочица саизношењем шута ван објекта , а затим транспортовањем на депонију до 10 км удаљености.. обрачун по м2, комплет. | м2 | 54,50 | X |  | = |  |
| 1.10 | демонтажа комплетне инсталације јаке и слабе струје.обрачун за све уклноњено комплет. | паус | 1,00 | X |  | = |  |
| 1.11 | демонтажа постојеће расвете у просторијама са одлагањем на место које одреди инвеститор . обрачун по ком, комплет | паус | 1,00 | X |  | = |  |
|  | свега рушење и демонтажа |  |  |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ј.м. | колич. | ј.цена | јединична цена |  | укупно |
| 2. | бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за бетонске радове: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 бетонски радови ће бити изведени према важећим правилницима, цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле, као и чишћење након извођења тих радова. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | набавка материјала и бетонирање армирано бетонске подне плоче д= 10 цм након постављања развода канализације . бетон је потребно вибрирати приликом уградње, а затим га је потребно неговати. обрачун по м3 комплетно са потребном арматуром. | м2 | 5,00 | X |  | = |  |
|  | свега бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ј.м. | колич. | ј.цена | јединична цена |  | укупно |
| 3. | зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за зидарске радове: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 зидарски радови ће бити изведени у свему према важећим правилницима, а цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле, као и чишћење након тих радова и одвоз шута на депонију. материјал за уградњу треба да има одговарајуће атесте по важећим стадардима. цена зидања садржи и израду надвратника и вертикалних аб серклажа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | малтерисање зидова (унутрашњих и спољашњих) у два слоја, продужним малтером, укључујући све потребне предрадње. обрачун по м2. | м2 | 40,00 | x |  | = |  |
| 3.2 | обрада шпалетни у отворима новопостављених прозора и врата у зидовима од12-40 цм. обрачун по метру дужном развијене ширине. | м | 53,00 | x |  | = |  |
| 3.3 | израда пода одцементне кошуљице просечне дебљине 5 цм као подлоге за керамику.. при изради кошуљице у санитарном чвору водити рачуна о паду према сливнику. обрачун по м2, комплет. | м2 | 54,50 | X |  | = |  |
|  | свега зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4, | гипсарски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за гипсарске радове: |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 гипсарски радови ће бити изведени у свему према важећим стандардима и према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и радне скеле, као и чишћење након тих радова и одвоз отпада и вишка материјала на депонију. за извођење ових радова користиће се само материјали атестирани по важећим стандардима. цене садрже све претходне радове за извођење ових радова. |  |  |  |  |  |  |
|  | за зидове користити материјал (масу) за испуну спојева и бандаж траку која одговара захтеваним карактеритикама зидова |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | израда и монтажа плафона од влагоотпорних једноструких гипскартонских плоча дебљине 12,5 мм постављених на одговарајућу металну потконструкциу . у цену урачунати обраду ивица и бандажирање спојница, као и обраду шпалетни око отвора. обрачун по м2. | м2 | 5,00 | X |  | = |  |
|  | *напомена: пре израде одређених елемената све мере проверити на лицу места и детаље договорити са пројектантом. тражити сагласност пројектанта пре финалне монтаже. |  |  |  |  |  |  |
|  | свега гипсарски радови |  |  |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ј.м. | колич. | ј.цена | ј.цена |  | укупно |
| 5. | хидроизолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 хидроизолатерски ће бити изведени у свему према важећим правилницима, а цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле, као и чишћење након тих радова и одвоз шута на депонију. материјал за уградњу треба да има одговарајуће атесте по важећим стадардима. |  |  |  |  |  |  |
|  | јединична цена садржи све претодне радове за извођење хидроизолатрски храдова (сортирање материјала, чишћење, припрему подлоге и сл.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове 15цм. Хидроизолациони премаз нанети четком или ваљком, на температури вишој од 10 степени.. Хидроизолацију извести од полимер цементних премаза према упутству произвођача. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 72,05 X |  |  | = |  |
|  | свега хидроизолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 6. | керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за подополагачке радове: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | набавка и постављање квалитетне неполиране подне прскане гранитне керамике, према избору пројектанта , величине 33x33 (40x40 цм) цм, полагањем у лепак. обрачун по м2, комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 53,50 | X |  | = |  |
| 6.2 | набавка и постављање сокле одпрскане гранитне керамике висине 8 цм. сокла се израђује одпрскане неполиране гранитне керамике која се поставља на под. обрачун по метру дужном, комплет. | м1 | 5,00 | X |  | = |  |
| 6.3 | набавка и облагање зидова керамичким плочицама прве класе домаће производње, величине 20x30цм (у договору са пројектантом). у тоалетима се зидови облажу до. предвидети постављање угаоних пластичних лајсни по избору пројектанта. . обрачун по м2, комплет. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 283,71 | X | = |  |  |
| 6.4 | израда и монтажа подних и зидних лајсни оделоксираногалуминијума. лајсне се постављај узависно одконкретногслучаја, а могу бити у, т или л лајсне, као и прелазне лајсне. обрачун по м1. | м1 | 5,00 | X | = |  |  |
|  | напомена: пре набавке материјала све количине проверити са пројектантом |  |  |  |  |  |  |
|  | свега керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ј.м. | колич. | ј.цена | ј.цена |  | укупно |
| 7. | столарски и монтажни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | општи услови за столарске и монтажне радове |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.1 столарски и монтажни радови ће бити изведени у свему према важећим стандрадима и према пројекту, цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат као и чишћење након тих радова и одовоз отпада и вишка материјала на депонију. за извођење ових радова користиће се само материјали атестирани по важећим стандардима. у свему према пројекту и шемама |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 радове је потребно усагласити са осталим радовима, пре израде одговарајућих елемената консултовати се са пројектантом и осталим извођачима. |  |  |  |  |  |  |
|  | набавка и сува монтажа унутрашњих врата алуминијумских врата за тоалете .врата се састоје оддовратника израђеногоделоксираногалуминијума. крила су пунаодалуминијумских профила са са испуном одпвц панела. крила се каче на 3 квалитетне шарке за овај тип врата (тип "купатилских" врата), које су оделоксираногалуминијума. оков, кваке, розете и браве су квалитетне израде одматеријала и произвођача као и за шарке.позиција подразумева и квалитетне одбојнике за свака врата оделоксираногалуминијума. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | једнокрилна унутрашња пуна врата без прага. обрачун по ком. зидарска димензија 65/205 цм. | ком | 12,00 | X | = |  |  |
| 7.2 | једнокрилна унутрашња пуна врата без прага. обрачун по ком. зидарска димензија 81/205 цм. | ком | 2,00 | X | = |  |  |
| 7.3 | једнокрилна унутрашња пуна врата без прага. обрачун по ком. зидарска димензија 95/210 цм. | ком | 2,00 | X | = |  |  |
| 7.4 | Израда и уградња унутрасњих дупло сперованих врата,,незастакљених .Видни довратник је од масивног цамовог дрвета офарбан бојом по избору пројектанта.Врата се заврсно боје масном бојом два пута са свим потребним предрадњама и лаирају мат лаком.Оков стандардни према ЈУС-у за ову врсту радова .Све комплет.Све радити према семи столарије. Обрацун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | 105/235цм | ком | 5,00 | X | = |  |  |
| 7.5 | Израда и постављање застакљених пвц прозора. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог пвц-а са петокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима минмалне дебљине 1.6 мм, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном епдм гумом, вулканизованом на угловима. Оков прозора мора имати гаранцију на 15000 отварања . Крила прозора застаклити нискоемисионим стаклом4+16+4 мм пуњено аргоном и дихтовати епдм гумом.Обрачун по комаду са укљученом алуминијумском окапницом и ПВЦ даском са унутрашње стране приближне дубине 350 мм. Пре испоруке донети узорак профила , окова и докуметацију на сагласност инвеститора. |  |  |  |  |  |  |
|  | 55/110цм | ком | 2,00 | X | = |  |  |
|  | 145/210цм | ком | 2,00 | X | = |  |  |
|  | *напомена: пре израде одређених елемената све мере проверити на лицу места и детаље договорити са пројектантом. тражити сагласност пројектанта пре финалне монтаже. при изради свих натписа и лого -а банке, радити све искључиво на основу књиге стандарда банке (у договору са пројектантом) |  |  |  |  |  |  |
|  | свега столарски и монтажни радови |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Сечење афсалтне конструкције за израду прикључака |  |  |  |  |  |  |
|  | на уличнун водоводну и канализациону мрежу. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина сечења за водоводне цеви износи 0,80 а за |  |  |  |  |  |  |
|  | канлизационе цеви 1.0м |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по мисеченог материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м | 20,00 | x |  | = |  |
| 8,2 | Разбијање и рушење исечене асфалтне конструкције |  |  |  |  |  |  |
|  | приликом израде прикључка на уличну водоводну |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализациону мрежу са одвозом разбијеног |  |  |  |  |  |  |
|  | шута на депонију на удаљености до 3км |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м2 разбијеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | 10,00 | x |  | = |  |
| 8,3 | Поново асфалтирање исечених и разбијених асфалтних |  |  |  |  |  |  |
|  | површина приликом израде прикључка на водоводну |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализациону мрежу дебљине слоја д=20цм |  |  |  |  |  |  |
|  | са ирадеом подлоге од тврдог дробљеног камена |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м уграђеног асфалта |  |  |  |  |  |  |
|  | вопдоводна мрежа | м2 | 10,00 | x |  | = |  |
| 8,4 | Икоп рова у земљишту 3 и 4 категорије за |  |  |  |  |  |  |
|  | полагање водоводних цеви, ширеине рова 0,40м |  |  |  |  |  |  |
|  | и канализационих цеви, ширине рова 0,60м |  |  |  |  |  |  |
|  | одбацивањем земље 1,0 м од ивице рова са једне |  |  |  |  |  |  |
|  | стране. Пре полагања цеви дно мора бити поравнато |  |  |  |  |  |  |
|  | а бочне стране правилно одсечене. У цени ископа |  |  |  |  |  |  |
|  | урачунати обележавање, осигурање рова од |  |  |  |  |  |  |
|  | обуршавања и евентуално црпљења воде из рова |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 ископаног рова |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводна мрежа | м3 | 145,60 | x |  | = |  |
|  | канализациона мрежа | м3 | 20,00 | х |  | = |  |
| 8,5 | Ручно ископ земље за шахте, анкере блокове |  |  |  |  |  |  |
|  | као и ручни ископ |  |  |  |  |  |  |
|  | за полагање инсталација водовода и канализације |  |  |  |  |  |  |
|  | приликом укрштања са другим постојећим инсталацијама |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 ископа |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводна мрежа | м3 | 10,00 | x |  | = |  |
|  | канализационе мреже | м3 | 10,00 | х |  | = |  |
| 8,6 | Набавка,транспорт и уградња песка у ров са |  |  |  |  |  |  |
|  | планирањем и разастирањем испод,изнад и поред |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводих и канализационих цеви са подбијањем |  |  |  |  |  |  |
|  | око цеви и то тако да цев целим обимом буде |  |  |  |  |  |  |
|  | обавијена 10цм и то са 0,2 за водовону мрежу |  |  |  |  |  |  |
|  | и 0,25 за канализациону мрежу. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног песка |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводана мрежа | м3 | 26,40 | x |  | = |  |
|  | канализациона мрежа | м3 | 5,00 | х |  | = |  |
| 8,7 | Одвоз вишка земље и шахтова на депонију |  |  |  |  |  |  |
|  | удаљености до 5км са разастирањем исте, са |  |  |  |  |  |  |
|  | увећањем запремине 25% |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 одвежене земље |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводна мрежа | м3 | 36,40 | x |  | = |  |
|  | канализациона мрежа | м3 | 8,00 | х |  | = |  |
| 8,8 | Затрпавање рова после полагања цеви са шњунком |  |  |  |  |  |  |
|  | са набијањем у слојеве од 20цм са сабијањем |  |  |  |  |  |  |
|  | до потребне збијености за изградњу коловоза,односно |  |  |  |  |  |  |
|  | да модул стишљивости износи 500кг/цм2 код |  |  |  |  |  |  |
|  | испитивања кружном плочом од 30цм. Ровови се |  |  |  |  |  |  |
|  | не семеју затрпавати каменом или шутом или наливати |  |  |  |  |  |  |
|  | водом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | водовна мрежа | м3 | 10,00 | x |  | = |  |
|  | канализациона мрежа | м3 | 2,00 | х |  | = |  |
| 8,9 | Затрпавање рова после полагања цеви земљом из ископа |  |  |  |  |  |  |
|  | са набијањем у слојевима од 20цм са сабијањем |  |  |  |  |  |  |
|  | до потребне збијености. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | водоводна мрежа | м3 | 119,20 | x |  | = |  |
|  | канализациона мрежа | м3 | 5,00 | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA I: |  |  |
| 9 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Набавка,транспорт и постављање армирано-бетонских |  |  |  |  |  |  |
|  | прстенова унутрашњег пречника О 1000мм, дебљине |  |  |  |  |  |  |
|  | зидова 10-12цм, са завршним левкаситм прстеном |  |  |  |  |  |  |
|  | унутрашњег пречника О 1000/600 мм за ревизнорни |  |  |  |  |  |  |
|  | силаз.Изад прстена избетонирати плочу д=15цм, |  |  |  |  |  |  |
|  | армирати је у обе зоне и оба правца са О 12/10цм |  |  |  |  |  |  |
|  | Дно шахта мора бити избетонирано, а у њему |  |  |  |  |  |  |
|  | прописно обрађена кинта. На зиду шахта а испод |  |  |  |  |  |  |
|  | отовра уградити пењалице од бетонског гвожђа |  |  |  |  |  |  |
|  | О 18мм. У горњној плочи убетонирали ливено гвоздени |  |  |  |  |  |  |
|  | рам са поклопцем. Обрачун по м мерено од дна |  |  |  |  |  |  |
|  | до горње површине поклопца. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м | ком | 1,00 | x |  | = |  |
| 9,2 | Израда анкера блокова код чворова водовне |  |  |  |  |  |  |
|  | мреже, испод арматуре и фазонских комада |  |  |  |  |  |  |
|  | надземних хидраната, као и на преломима |  |  |  |  |  |  |
|  | трасе. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 8,00 | х |  | = |  |
| 9,3 | Пробијање отвора кроз темељни зид ради постављања |  |  |  |  |  |  |
|  | инсталација и водовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | x |  | = |  |
| 9,4 | Пробијање отовра кроз темељни зид ради постављања |  |  |  |  |  |  |
|  | инсталација водовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 2,00 | Х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA II: |  |  |
| 10 | ВОДОВОДНИ ИНСТАЛЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 10,1 | Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих |  |  |  |  |  |  |
|  | и полипропиленских цеви НП 10 са потребним фазонским |  |  |  |  |  |  |
|  | комадима (фитинзима) и спојницима на навој.Цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | у зидовима заштитном декородал траком, а видно |  |  |  |  |  |  |
|  | постављених памафлексом. |  |  |  |  |  |  |
|  | Напомена |  |  |  |  |  |  |
|  | OД - спољашњи пречник цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø - унутрашни пречник цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | поцинковане цеви,НП 10, са изилацијом (памафлех или слично |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 65 | м | 35,00 | x |  | = |  |
|  | Ø 50 | м | 10,00 | x |  | = |  |
|  | полипропиленске цеви НП 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | ОД 20 (Ф15) | м | 60,00 | х |  | = |  |
|  | ОД 25 (Ф20) | м | 35,00 | х |  | = |  |
|  | ОД 32 (Ф25) | м | 20,00 | х |  | = |  |
| 10,2 | Набавка, транспорт и уградња цеви од полиетилена |  |  |  |  |  |  |
|  | високе густине 100, НП 10 бара са комплетном арматуром и фазонским комадима за прикључење и спојеве за хидранте |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м монтирне цеви |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕ ОД 110 | м | 320,00 | x |  | = |  |
|  | ПЕ ОД 90 | м | 16,00 | x |  | = |  |
|  | ПЕ ОД 40 | м | 260,00 | х |  | = |  |
| 10,3 | Испитивање положене мреже на пробни притсак према |  |  |  |  |  |  |
|  | важаећим прописима и правилима за ову врсту радова |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално за испитане мреже |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | x |  | = |  |
| 10,4 | Дезифенкција, испирање целокупне водовдне мреже |  |  |  |  |  |  |
|  | и узимање узорака ради утврђивања санитарне |  |  |  |  |  |  |
|  | исправаности воде у свему према правилима и пропис |  |  |  |  |  |  |
|  | има за ову врсту радова |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | x |  | = |  |
| 10,5 | Набавка, транспорт и монзажа хромираних угаоних |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕК вентила са точкићем и розетном |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 32,00 | x |  | = |  |
| 10,6 | Набавка и монтажа испусних вентила са пониклованим |  |  |  |  |  |  |
|  | капама - за радни притисак од 10 бара |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 15 | ком | 5,00 | х |  | = |  |
|  | Ф 20 | ком | 2,00 | x |  | = |  |
|  | Ф 32 | ком | 2,00 | х |  | = |  |
| 10,7 | Набавка и монтажа испусних месинганих вентила |  |  |  |  |  |  |
|  | за радни притисак од 10бара |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 50 | ком | 2,00 | x |  | = |  |
|  | Ф 65 | ком | 1,00 | х |  | = |  |
| 10,8 | Набавка,транспорт и монтажа противпожарног |  |  |  |  |  |  |
|  | хидранта Ф50мм комплет са опремом (вентил |  |  |  |  |  |  |
|  | црево дужине 15м, млазница Ф 50/25 и пратећим |  |  |  |  |  |  |
|  | материјалном за уградњу), смештеном у типском |  |  |  |  |  |  |
|  | орману. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 | x |  | = |  |
| 10,9 | Набавка, транспорт и уградња надземоног хидранта |  |  |  |  |  |  |
|  | 80мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 | x |  | = |  |
| 10,10 | Набавка и уградња хидратских ормана са опремом |  |  |  |  |  |  |
|  | са два црева дужине 15м и са две млазнице |  |  |  |  |  |  |
|  | и кључем. | ком | 4,00 | х |  | = |  |
| 10,11 | Испитивање хидранта на притисак и проток |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 7,00 | х |  | = |  |
|  |  |  |  |  | SVEGA III: |  |  |
| 11 | ИНСТАЛЕРСКИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 11,1 | набавка и монтажа пвц канализационих цеви заједно са одговарајућим фазонским комадима (цеви се спајају на муф). цеви се монтирају качењем о конструкцију у строго пројектованом паду од2%. сав радна пробијању конструкције и додатном штемању конструкције је урачунат у јединичну цену. |  |  |  |  |  |  |
|  | подовом позицијом подразумева се и заптивни материјал за спојеве цеви, оригиналне шелне за качење о конструкцију (мин 1 шелна на 1.5 м) и сав потрошни материјал. |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун по м' готовогцевовода. |  |  |  |  |  |  |
|  | дн 56мм | м' | 25,00 | X | = |  |  |
|  | дн 70мм | м' | 20,00 | X | = |  |  |
|  | дн 110мм | м' | 10,00 | X | = |  |  |
|  | дн 160мм | м' | 10,00 | X | = |  |  |
| 11,2 | набавка и монтажа подних сливника с полипропиленским кућиштем и хромираном решетком 12x12 цм, |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун за комплет монтиран сливник. |  |  |  |  |  |  |
|  | - вертикални сливник |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 70 мм | ком | 6,00 | X | = |  |  |
| 11,3 | Испитивање канализационе мреже према важећим прописима |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | х |  | = |  |
| 11,4 | Набавка , транспорт и уградња ЛГ шахт поклопаца 600 мм са радом и потребним материјалом за уградњу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | х |  | = |  |
|  | свега КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСРАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | санитарни уређаји |  |  |  |  |  |  |
| 12,1 | набавка и монтажаумиваоника ширине 50 цм, типа идеал стандардсерија видима или умиваоника еквивалентногквалитета другогреномираногпроизвођача, по избору инвеститора. подовом позицијом подразумева се умиваоник са опремом за учвршћивање умиваоника и маске, и одводна арматура истогпроизвођача. обрачун за комплет монтиран умиваоник. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 6 | X |  | = |  |
| 12,2 | набака и монтажа Wц шоље типа типа идеал стандардсерија видима или Wц шоље еквивалентногквалитета другогреномираногпроизвођача, по избору инвеститора. . под овом позицијом подразумева се Wц шоља са поклопцем за седење и санитарни niskoмонтажним водокотлићем , у свему према спецификацији произвођача за комплет уградњу заједно са свим елементима. |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун за комплет монтиран Wц. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wц | ком | 7 | X |  | = |  |
| 12,3 | набака и монтажа чучавца ,типа идеал стандард серија видима еквивалентно квалитета друго греномираног произвођача са комплет припратном инсталацијом и водокотлићем |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун за комплет монтиран чучавац |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 5 | X |  | = |  |
| 12,4 | набавка и монтажа електричног бојлера , потисни подпритиском, са сигурносним вентилом. бојлер се спаја на разводхладне воде, топла вода се разводи до потрошача. димензија прикључка 1/2". |  |  |  |  |  |  |
|  | обрачун за комплет монтиран бојлер, са свим цевима за спајање и сигурносним вентилима. |  |  |  |  |  |  |
|  | потисни запремине 80 лит | ком | 2 | X |  | = |  |
|  | потисни запремине 10 лит | ком | 2 | X |  | = |  |
|  | санитарна арматура |  |  |  |  |  |  |
|  | (пре набавке свих позиција подбројем 4, понуђач је дужан да прикаже узорке инвеститору, након чега ће се извршити одабир и набавка материјала). |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 | набавка и уградња стојеће једноручне изливне батерије за умиваоник (мешаљке) за топлу и хладну воду, позицијом се подразумева батерија са свим пратећим елементима -механизмом за затварања одвода, цевима и осталим елементима по спецификацији произвођача. батерија треба да буде израђена одмесинга споља хромираног(приложити атест). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 6 | X |  | = |  |
|  | санитарна галантерија |  |  |  |  |  |  |
| 12,6 | набавка и монтажа дозатора (диспензера) за течни сапун одинокса реномираногпроизвођача (пр. кимберлy-цларк; унионцлеан), дизајна по избору пројектанта.. обрачун за постављен дозатор, комплет. | ком | 5 | X |  | = |  |
|  | *напомена: дата спецификација је рађена на основу виђеноги препостављеногстања. коначну спецификацију формирати након откривања делова водова и канализације, уз сагласност надзорногоргана. избор санитарне галантерије, арматуре и уређаја извршити у договору са пројектантом. |  |  |  |  |  |  |
|  | свега радови на водоводу и канализацији |  |  |  |  |  |  |
| пос | опис позиције | ј.м. | колич. |  | ј.цена |  | укупно |
| 13 | остали радови |  |  |  |  |  |  |
|  | унутрашњи зидови и плафони |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | бојење и глетовање зидова и стубова најмање два пута полудисперзивном бојом по избору пројектанта, до постизања равномерне обојености. пре бојења зидове изравнати глетовањем док се не добије потпуно равна и глатка подлога. обрачун са свим потребним предрадњама по м2. | м2 | 20,00 | X | = |  |  |
| 13.2 | бојење и глетовање плафона најмање два пута полудисперзивном бојом по избору пројектанта, до постизања равномерне обојености. пре бојења плафоне изравнати глетовањем док се не добије потпуно равна и глатка подлога. обрачун са свим потребним предрадњама по м2. позиција обухвата и скелу према потреби. | м2 | 60,00 | X | = |  |  |
| 13.3 | уградња светиљки 2x36W , све испоручено повезано и пустено у рад. | ком | 15 | X | = |  |  |
| 13.4 | монтаза комплетне галантерије на рађеном делу сколе,индикатора за бојлере,прекидаца, утицницаи сл. | паус | 1 | X | = |  |  |
| 13.5 | уградња паник расвете са каблирањем | ком | 5 | X | = |  |  |
|  | *напомена: пре израде одређених елемената све мере проверити на лицу места и детаље договорити са пројектантом. тражити сагласност пројектанта пре финалне монтаже. |  |  |  |  |  |  |
|  | свега остали радови |  |  |  |  |  |  |
| 1 | свега рушење и демонтажа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | свега бетонски и армирано бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 3 | свега зидарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 4 | свега гипсарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 5 | свега хидроизолатерски радови |  |  |  |  |  |  |
| 6 | свега керамичарски радови |  |  |  |  |  |  |
| 7 | свега столарски и монтажни радови |  |  |  |  |  |  |
| 8 | свега земљани радови |  |  |  |  |  |  |
| 9 | свега бетонски радови |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вододне инсталације |  |  |  |  |  |  |
| 11 | канализационе инсталације |  |  |  |  |  |  |
| 12 | свега радови на водоводу и канализацији |  |  |  |  |  |  |
| 13 | свега остали радови |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV 20 % |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEGA DINARA |  |  |  |  |  |  |